## Eşleşen Ürünler
CANTAS KATALOĞUNDAKİ ÜRÜNLER — STOK EŞLEŞMESİ
Tarih: 05.05.2026 ¦ Cantas katalog dosyaları (Kompresörler, Borular, Fan Motorları, İzolasyonlu Borular, Kompresör Aksesuarları) ile Stok Envanteri karşılaştırması
Özet → Borular: 8 ürün Fan Motorları: 11 ürün Kompresör Aksesuarları: 10 ürün Kompresörler: 28 ürün İzolasyonlu Borular: 12 ürün ¦ Toplam: 69 eşleşen stok kalemi
# | Cantas Kategorisi | Ürün Adı | Model / Özellikler | Stok Adedi | Cantas Kodu
▶ Borular (8 ürün)
1 | Borular | Bakır Boy Boru 22×1 | 22×1 mm ¦ İzolasyonsuz Boy Boru | 15 | —
2 | Borular | Bakır Boy Boru 25×1 | 25×1 mm ¦ İzolasyonsuz Boy Boru | 30 | —
3 | Borular | Bakır Boy Boru 28×1 | 28×1 mm ¦ İzolasyonsuz Boy Boru | 40 | —
4 | Borular | OttoCool VRV Bakır Boru | 3/8" ¦ 13mm kauçuk izolasyon ¦ 50M Kod: 05.13.E01.1071.08.38FG.1.50M | 9 | —
5 | Borular | OttoCool VRV Bakır Boru | 5/8" ¦ 13mm kauçuk izolasyon ¦ 50M Kod: 05.13.E01.1071.08.58HB.1.50M | 8 | —
6 | Borular | OttoCool VRV Bakır Boru | 1/4" ¦ 13mm kauçuk izolasyon ¦ 50M Kod: 05.13.E01.1071.08.14FG.1.50M | 10 | —
7 | Borular | Talos İzoleli Bakır Boru | CLASS B-13mm ¦ Siyah-Düz ¦ 50Mt 1/4" 0.80mm + 1/2" 0.80mm ¦ PE EN 13501-1 | 2 | —
8 | Borular | İzoleli Bakır Boru 3/4" | 3/4" ¦ İzolasyonlu ¦ 50m makara | 100 | —
▶ Fan Motorları (11 ürün)
1 | Fan Motorları | Weiguang Fan Motoru | YZF25-40 ¦ 25/90W ¦ 220-240V 50/60Hz IP42 ¦ Class 130(B) ¦ 1300/1550 r/min ¦ VDE CE | 83 | —
2 | Fan Motorları | Weiguang Fan Motoru | YZF34-45 ¦ 34/110W ¦ 220-240V 50/60Hz IP42 ¦ Class 130(B) ¦ 1300/1550 r/min | 19 | —
3 | Fan Motorları | Weiguang Fan Motoru | YZF18-30 ¦ 18/70W ¦ 220-240V 50/60Hz IP42 ¦ Class 130(B) ¦ 1300/1550 r/min | 24 | —
4 | Fan Motorları | Weiguang Fan Motoru | YZF10-20 ¦ 10/36W ¦ 220-240V 50/60Hz IP42 ¦ Class 130(B) | 190 | —
5 | Fan Motorları | Weiguang Fan Motoru YWF4E-250S | YWF4E-250S-92/25G ¦ 1380 RPM | 15 | —
6 | Fan Motorları | Weiguang Fan Motoru YWF4E-300S | YWF4E-300S-92/25G ¦ 1380 RPM | 15 | —
7 | Fan Motorları | Weiguang Fan Motoru YWF4E-350S | YWF4E-350S-102/34G ¦ 1400 RPM | 15 | —
8 | Fan Motorları | Weiguang Fan Motoru YWF4E-400S | YWF4E-400S-102/47G ¦ 1380 RPM | 15 | —
9 | Fan Motorları | Weiguang Fan Motoru YWF4E-450S | YWF4E-450S-102/60G ¦ 1370 RPM | 15 | —
10 | Fan Motorları | Weiguang Fan Motoru YWF4E-500S | YWF4E-500S-137/35G ¦ 1380 RPM | 15 | —
11 | Fan Motorları | Ziehl-Abegg Fan Motoru | FN030-4EK WA V7-141667 | 1 | —
▶ Kompresör Aksesuarları (10 ürün)
1 | Kompresör Aksesuarları | Danfoss Genleşme Valfi | TEN2 ¦ R134a ¦ 068Z3348 Balanced Port ¦ MOP-orifice | 2 | —
2 | Kompresör Aksesuarları | Danfoss Genleşme Valfi | TE2 ¦ R404A/R507A ¦ 068Z3415 Balanced Port ¦ MOP-orifice | 113 | —
3 | Kompresör Aksesuarları | Danfoss Genleşme Valfi | T2 ¦ R404A/R507A ¦ 068Z3414 Balanced Port | 130 | —
4 | Kompresör Aksesuarları | Danfoss Solenoid Coil | 018F6701 ¦ 220/230V 50Hz 12W IP67 ¦ Made in Poland | 1 | —
5 | Kompresör Aksesuarları | Dunan Servis Valfi | FJ-8866-DG4 ¦ 1/4" ¦ Made in China PO: ATILIM-20231115 | 118 | —
6 | Kompresör Aksesuarları | Dunan Servis Valfi | 3/8" ¦ Made in China | 120 | —
7 | Kompresör Aksesuarları | Refnox Filtre Kurutucu | RFD 052S ¦ 1/4" ODF ¦ Solder R410A / R32 / R407C / R404A uyumlu | 16 | —
8 | Kompresör Aksesuarları | SANHUA Sight Glass | SYJ6 / SYJ06H11 ¦ 1/4" ODF Solder Type ¦ Moisture Indicator | 109 | —
9 | Kompresör Aksesuarları | Sanhua Basınç Presostatı | PS15AAL-S51 BSNPR ¦ 0.5-7 & 6-32 BAR | 36 | —
10 | Kompresör Aksesuarları | t-cold Servis Valfi | TC-084 ¦ 1/2" Flare ¦ Made in China 2-Yollu Ball Valve | 24 | —
▶ Kompresörler (28 ürün)
1 | Kompresörler | DRC Cooling Soğuk Oda Kontrol Ünitesi | DCB100 ¦ 2HP Kompresör Direkt Elektrikli/Sıcak Gaz Defrost ¦ Yerli Üretim | 10 | —
2 | Kompresörler | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.LP10020.ET49SE / WTE.40.8.113 1731W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Embraco NJX2219 GS ¦ 2HP | 1 | —
3 | Kompresörler | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.MP10020.ET49SE / WTE.35.6.213 3253W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Embraco NJX6250 GS ¦ 2HP | 1 | —
4 | Kompresörler | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.MP10020.ET49SL / WTE.35.6.213 3253W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Embraco NJX6250 GS ¦ 2HP | 1 | —
5 | Kompresörler | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.LP10030.TT49SE / WTE.40.8.114 2906W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Tecumseh FH2511Z-XG ¦ 3HP | 1 | —
6 | Kompresörler | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.LP10050.TT49SF / WTE.40.8.213 3440W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Tecumseh TAG 2516Z ¦ 5HP | 1 | —
7 | Kompresörler | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.MP10050.TT49SF / WTE.40.6.214 6905W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Tecumseh TAG 4561Z ¦ 5HP | 1 | —
8 | Kompresörler | Elektrik Panosu (Büyük) | Schneider C20 MCB + CHNT Kontaktör Kompresör+Fan Kontrol ¦ İnox Kasa | 23 | —
9 | Kompresörler | Embraco Hermetic Kompresör | FF 8.5HBK ¦ R134a ¦ 220-240V~ 50Hz ¦ 1PH Thermally Protected ¦ Made in Brazil | 42 | —
10 | Kompresörler | Embraco Hermetic Kompresör | NJX2219GS ¦ R424A ¦ 400/440V 50/60Hz ¦ 3PH Thermally Protected ¦ Made in Slovakia | 5 | —
11 | Kompresörler | Embraco Hermetic Kompresör | NEU6220GK ¦ R404A ¦ 220-240V~ 50Hz Nidec ¦ Original Product | 51 | —
12 | Kompresörler | Embraco Hermetic Kompresör | NEU6215GK ¦ R404A ¦ 220-240V~ 50Hz Made in Slovakia ¦ Nidec ¦ Original Product | 52 | —
13 | Kompresörler | Embraco Scroll Kompresör | MSN210GK-C ¦ 220V/1~/50Hz ¦ POE 1.4L L20.0/H32.0 Bar ¦ LRA 76A ¦ RLA 12.7A | 1 | —
14 | Kompresörler | Hermetic Condensing Unit | R404A / R507A ¦ Hava Soğutmalı Ticari Soğutma | 3 | —
15 | Kompresörler | Scroll Kompresör | Copeland ZH30K4E-TFD-524 | 22 | —
16 | Kompresörler | Scroll Kompresör | Copeland ZH21K4E-TFD-524 | 8 | —
17 | Kompresörler | Scroll Kompresör | 6HP ¦ Scroll Tip ¦ R404A/R407C Hermetic ¦ 3PH ¦ Genel Kullanım | 14 | —
18 | Kompresörler | Soğutma Grubu (Komple) | 3 HP (0/-18) 380V Tecumseh Kompresörlü Dış Ünite+Kumanda+İç Ünite | 1 | —
19 | Kompresörler | Soğutma Grubu (Komple) | 7,5 HP (0/+5) 380V Dorin Kompresörlü Dış Ünite+Kumanda+İç Ünite | 1 | —
20 | Kompresörler | Soğutma Grubu (Komple) | 8 HP (0/-20) 380V Tecumseh Kompresörlü Dış Ünite+Kumanda+İç Ünite | 1 | —
21 | Kompresörler | Soğutma Grubu (Komple) | 1 HP (0/+5) 220V Tecumseh Kompresörlü Dış Ünite+Kumanda+İç Ünite | 1 | —
22 | Kompresörler | Soğutma Grubu (Komple) | 4,5 HP (0/+5) 380V Tecumseh Kompresörlü Dış Ünite+Kumanda+İç Ünite | 1 | —
23 | Kompresörler | Soğutma Grubu (Komple) | 10 HP (0/+5) 380V Dorin Kompresörlü Dış Ünite+Kumanda+İç Ünite ¦ Çift Evaplı | 1 | —
24 | Kompresörler | Tecumseh Kompresör CAJ 2464 Z | CAJ 2464 Z ¦ Pistonlu Hermetic | 2 | —
25 | Kompresörler | Tecumseh Kompresör CAJ 4492 Y | CAJ 4492 Y ¦ Pistonlu Hermetic | 2 | —
26 | Kompresörler | Tecumseh Kompresör CAJ 4511 Y | CAJ 4511 Y ¦ Pistonlu Hermetic | 2 | —
27 | Kompresörler | ZMT-453 Scroll Kompresör | Code 809 855 88 ¦ R407C ¦ POE 380-415V / 440-460V ¦ 3PH 50/60Hz ¦ Made in China | 1 | —
28 | Kompresörler | Zingfa Hermetic Kondenser Ünitesi | QR3-74 ¦ 3.5HP ¦ R404a ¦ 380V/3PH/50Hz Made in China to Turkey | 13 | —
▶ İzolasyonlu Borular (12 ürün)
1 | İzolasyonlu Borular | Kauçuk Boru İzolasyonu | Ø35mm iç çap ¦ 13mm et kalınlığı ¦ 2m uzunluk | 30 | —
2 | İzolasyonlu Borular | Kauçuk Boru İzolasyonu | Ø54mm iç çap ¦ 13mm et kalınlığı ¦ 2m uzunluk | 19 | —
3 | İzolasyonlu Borular | Kauçuk Boru İzolasyonu | Ø22mm iç çap ¦ 13mm et kalınlığı ¦ 2m uzunluk | 50 | —
4 | İzolasyonlu Borular | Kauçuk Boru İzolasyonu | Ø28mm iç çap ¦ 13mm et kalınlığı ¦ 2m uzunluk | 40 | —
5 | İzolasyonlu Borular | OttoCool VRV Bakır Boru | 3/8" ¦ 13mm kauçuk izolasyon ¦ 50M Kod: 05.13.E01.1071.08.38FG.1.50M | 9 | —
6 | İzolasyonlu Borular | OttoCool VRV Bakır Boru | 5/8" ¦ 13mm kauçuk izolasyon ¦ 50M Kod: 05.13.E01.1071.08.58HB.1.50M | 8 | —
7 | İzolasyonlu Borular | OttoCool VRV Bakır Boru | 1/4" ¦ 13mm kauçuk izolasyon ¦ 50M Kod: 05.13.E01.1071.08.14FG.1.50M | 10 | —
8 | İzolasyonlu Borular | Siyah Çok Damarlı Kablo | Ekranlı Çok Damarlı Flexible Kablo Siyah ¦ 2-3mm PVC izolasyon | 2 | —
9 | İzolasyonlu Borular | İzoleli Bakır Klima Borusu | 15mm izolasyon ¦ Pirinç flare fittingsli | 1 | —
10 | İzolasyonlu Borular | İzoleli Bakır Klima Borusu | 13mm izolasyon ¦ Pirinç flare fittingsli | 1 | —
11 | İzolasyonlu Borular | İzoleli Bakır Klima Borusu | 12mm izolasyon ¦ Pirinç flare fittingsli | 3 | —
12 | İzolasyonlu Borular | İzoleli Bakır Klima Borusu | 8mm izolasyon ¦ Pirinç flare fittingsli | 2 | —

## Doğrudan Kod Eşleşmeleri
CANTAS KODU İLE DOĞRUDAN EŞLEŞEN ÜRÜNLER (Fiyat Listesinden)
# | Ürün Adı | Marka / Model | Cantas Kodu | Stok Adedi | Birim Fiyat (TL)
1 | Sight Glass SYJ6 | Sanhua / SYJ06H11 | 41.14.010 | 109 | 402.08
2 | Condensate Pump M1 | Value / M1 | 49.15.006 | 3 | 2062.51
3 | Expansion Valve 068Z3415 | Danfoss TES2 / 068Z3415 | 18.10.120 | 113 | 3887.72
4 | Expansion Valve 068Z3414 | Danfoss T2 / 068Z3414 | 18.10.060 | 130 | 2390.03

## Cantas Katalog Özeti
CANTAS KATALOĞUNDAKİ TOPLAM ÜRÜN SAYISI (05.05.2026)
Kategori | Cantas Dosyası | Toplam Ürün | Stokta Eşleşen
Kompresörler | Cantas_kompresorler_05.05.2026 21_24_18.xls | 273 | 28
Borular | Cantas_borular_05.05.2026 21_24_43.xls | 61 | 8
Fan Motorları | Cantas_fan-motorlari_05.05.2026 21_24_34.xls | 50 | 11
İzolasyonlu Borular | Cantas_izolasyonlu-borular_05.05.2026 21_24_56.xls | 88 | 12
Kompresör Aksesuarları | Cantas_kompresor-aksesuarlari_05.05.2026 21_24_30.xls | 49 | 10
TOPLAM |  | 521 | 69