## Cantas-Stok Eşleşme
CANTAS KATALOĞU — STOK ÜRÜN EŞLEŞMESİ ¦ 05.05.2026
1 USD = 46.1102 TL ¦ 1 EUR = 54.0487 TL ¦ Kaynak: Cantas PDF Katalogları + Stok_Envanteri.xlsx
Tam Eşleşme: 15 ¦ Benzer Ürün (farklı marka, aynı tip): 7 ¦ Ünite İçinde Kullanılan: 1 ¦ Toplam: 23 satır
# | Kategori | Cantas Kodu | Cantas Ürün Adı | Fiyat | Döviz | Fiyat (TL) | Stok Ürün | Stok Model/Özellik | Stok Adedi | Eşleşme Türü
▶ Kompresörler
1 | Kompresörler | 04.03.005 | Embraco FF 8.5 HBK | 113.46 | EUR | 6132.37 | Embraco Hermetic Kompresör | FF 8.5HBK ¦ R134a ¦ 220-240V~ 50Hz ¦ 1PH | 42 | Tam eşleşme
2 | Kompresörler | 32.02.015 | Embraco NJX 2219 GS | 381.82 | EUR | 20636.87 | Embraco Hermetic Kompresör | NJX2219GS ¦ R424A ¦ 400/440V ¦ 3PH | 5 | Tam eşleşme
3 | Kompresörler | 32.02.016 | Embraco NJX 6250 GS | 394.55 | EUR | 21324.91 | ETS Soğutma Ünitesi (içinde) | NJX2219 GS / NJX6250 GS — ETS üniteleri içinde | 6 | Ünite içinde kullanılıyor
4 | Kompresörler | 32.02.067 | Embraco NEU 6215 GK | 125.17 | EUR | 6765.28 | Embraco Hermetic Kompresör | NEU6215GK ¦ R404A ¦ 220-240V~ 50Hz | 52 | Tam eşleşme
5 | Kompresörler | 32.03.113 | Embraco NEU 6220 GK-CSR | 157.07 | EUR | 8489.43 | Embraco Hermetic Kompresör | NEU6220GK ¦ R404A ¦ 220-240V~ 50Hz | 51 | Tam eşleşme
▶ Fan Motorları
1 | Fan Motorları | 12.03.103 | Ziehl-Abegg FN030-4EK.WA.V7 - 141667 | 110.47 | EUR | 5970.76 | Ziehl-Abegg Fan Motoru | FN030-4EK WA V7-141667 | 1 | Tam eşleşme
2 | Fan Motorları | 13.10.015 | SANMU YWF(K) 4E 300S-Z 1400 Devir | 42.83 | USD | 1974.9 | Weiguang Fan Motoru YWF4E-300S | YWF4E-300S-92/25G ¦ 1380 RPM | 15 | Benzer ürün (SANMU/Weiguang farklı marka, aynı tip)
3 | Fan Motorları | 13.10.020 | SANMU YWF(K) 4E 350S-Z 1400 Devir | 57.11 | USD | 2633.35 | Weiguang Fan Motoru YWF4E-350S | YWF4E-350S-102/34G ¦ 1400 RPM | 15 | Benzer ürün (SANMU/Weiguang farklı marka, aynı tip)
4 | Fan Motorları | 13.10.025 | SANMU YWF(K) 4E 400S-Z 1400 Devir | 64.25 | USD | 2962.58 | Weiguang Fan Motoru YWF4E-400S | YWF4E-400S-102/47G ¦ 1380 RPM | 15 | Benzer ürün (SANMU/Weiguang farklı marka, aynı tip)
5 | Fan Motorları | 13.10.030 | SANMU YWF(K) 4E 450S-Z 1400 Devir | 71.38 | USD | 3291.35 | Weiguang Fan Motoru YWF4E-450S | YWF4E-450S-102/60G ¦ 1370 RPM | 15 | Benzer ürün (SANMU/Weiguang farklı marka, aynı tip)
6 | Fan Motorları | 13.10.035 | SANMU YWF(K) 4E 500S-Z 1400 Devir | 95.18 | USD | 4388.77 | Weiguang Fan Motoru YWF4E-500S | YWF4E-500S-137/35G ¦ 1380 RPM | 15 | Benzer ürün (SANMU/Weiguang farklı marka, aynı tip)
7 | Fan Motorları | 13.10.040 | SANMU YWF(K) 6E 350S-Z 900 Devir | 59.49 | USD | 2743.1 | Weiguang Fan Motoru YWF4E-250S | YWF4E-250S-92/25G ¦ 1380 RPM | 15 | Benzer ürün (farklı marka/devir - kontrol edin)
▶ Borular
1 | Borular | 22.06.013 | Halcor Bakır Boru 22.00*1.00 (Boy) | 13.66 | USD | 629.87 | Bakır Boy Boru 22×1 | 22×1 mm ¦ İzolasyonsuz Boy Boru | 15 | Tam eşleşme
2 | Borular | 22.06.093 | Qaem Bakır Boru 22.00*1.00 (Boy) | 13.62 | USD | 628.02 | Bakır Boy Boru 22×1 | 22×1 mm ¦ İzolasyonsuz Boy Boru | 15 | Tam eşleşme (alternatif marka)
3 | Borular | 22.06.024 | Halcor Bakır Boru 25.00*1.00 (Boy) | 15.6 | USD | 719.32 | Bakır Boy Boru 25×1 | 25×1 mm ¦ İzolasyonsuz Boy Boru | 30 | Tam eşleşme
4 | Borular | 22.06.051 | Qaem Bakır Boru 25.00*1.00 (Boy) | 15.37 | USD | 708.71 | Bakır Boy Boru 25×1 | 25×1 mm ¦ İzolasyonsuz Boy Boru | 30 | Tam eşleşme (alternatif marka)
5 | Borular | 22.06.017 | Halcor Bakır Boru 28.00*1.00 (Boy) | 17.57 | USD | 810.16 | Bakır Boy Boru 28×1 | 28×1 mm ¦ İzolasyonsuz Boy Boru | 40 | Tam eşleşme
6 | Borular | 22.06.094 | Qaem Bakır Boru 28.00*1.00 (Boy) | 17.32 | USD | 798.63 | Bakır Boy Boru 28×1 | 28×1 mm ¦ İzolasyonsuz Boy Boru | 40 | Tam eşleşme (alternatif marka)
▶ İzolasyonlu Borular
1 | İzolasyonlu Borular | 25.01.133 | İzol.Bakır B. 1/4 0.80 / 13mm Kauçuk | 4.31 | USD | 198.73 | OttoCool VRV Bakır Boru 1/4" 13mm | 1/4" ¦ 13mm kauçuk izolasyon ¦ 50M | 10 | Tam eşleşme
2 | İzolasyonlu Borular | 25.01.134 | İzol.Bakır B. 3/8 0.80 / 13mm Kauçuk | 6.39 | USD | 294.64 | OttoCool VRV Bakır Boru 3/8" 13mm | 3/8" ¦ 13mm kauçuk izolasyon ¦ 50M | 9 | Tam eşleşme
3 | İzolasyonlu Borular | 25.01.136 | İzol.Bakır B. 5/8 1.00 / 13mm Kauçuk | 12.81 | USD | 590.67 | OttoCool VRV Bakır Boru 5/8" 13mm | 5/8" ¦ 13mm kauçuk izolasyon ¦ 50M | 8 | Tam eşleşme
4 | İzolasyonlu Borular | 25.01.137 | İzol.Bakır B. 3/4 1.00 / 13mm Kauçuk | 15.38 | USD | 709.17 | İzoleli Bakır Boru 3/4" | 3/4" ¦ İzolasyonlu ¦ 50m makara | 100 | Tam eşleşme
5 | İzolasyonlu Borular | 25.03.056 | Ecutherm2™ 1/4" 080+1/2" 080/13mm Siyah | 13.03 | USD | 600.82 | Talos İzoleli Bakır Boru | CLASS B-13mm ¦ 1/4" 0.80mm + 1/2" 0.80mm ¦ 50Mt | 2 | Benzer ürün (aynı boyut/izolasyon, farklı marka)
TOPLAM EŞLEŞMİŞ ÜRÜN: 23 satır (Tam: 15 ¦ Benzer: 7 ¦ Ünite içi: 1)

## Açıklama
RENK KODLARI VE EŞLEŞMe TÜRLERİ
Tam eşleşme | Cantas ürünü ile stok ürünü birebir aynı (marka + model)
Tam eşleşme (alternatif marka) | Aynı tip, aynı boyut — Halcor veya Qaem (her ikisi de Cantas'ta var)
Benzer ürün (farklı marka, aynı tip) | Stok Weiguang YWF — Cantas SANMU YWF. Aynı standart, farklı OEM üretici. Uyumlu olabilir.
Ünite içinde kullanılıyor | Stok kaleminde değil ama ETS/ThermETS ünitesinin içindeki kompresör olarak kullanılıyor