## Fiyatsız Ürünler
FİYATI OLMAYAN STOK ÜRÜNLERİ
Kaynak: Stok_Envanteri.xlsx ¦ Toplam: 145 ürün ¦ Tarih: 07.05.2026
# | Kategori | Ürün / Model | Özellikler | Adet | Birim
SCROLL KOMPRESÖRLER
1 | SCROLL KOMPRESÖRLER | Scroll Kompresör | Copeland ZH30K4E-TFD-524 | 22
2 | SCROLL KOMPRESÖRLER | Scroll Kompresör | Copeland ZH21K4E-TFD-524 | 8
ETS / THERMETS SOĞUTMA ÜNİTELERİ
3 | ETS / THERMETS SOĞUTMA ÜNİTELERİ | ETS Soğutma Ünitesi | WTE.40.8.114 / HSC.LP10030.TT49SE ¦ 2324W ¦ 400V-3Ph ¦ Fan 1×400 ¦ Defrost E2 | 1 | Serial ETS0250121050
4 | ETS / THERMETS SOĞUTMA ÜNİTELERİ | ETS Soğutma Ünitesi | WTE.40.8.114 / HSC.LP10030.TT49SE ¦ 2324W ¦ 400V-3Ph ¦ Fan 1×400 ¦ Defrost E2 | 1 | Serial ETS0250121047
5 | ETS / THERMETS SOĞUTMA ÜNİTELERİ | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.LP10030.TT49SE / WTE.40.8.114 ¦ 2906W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Tecumseh FH2511Z-XG ¦ 3HP | 1 | Serial ETS0250121050
6 | ETS / THERMETS SOĞUTMA ÜNİTELERİ | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.LP10030.TT49SE / WTE.40.8.114 ¦ 2906W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Tecumseh FH2511Z-XG ¦ 3HP | 1 | Serial ETS0250121047
7 | ETS / THERMETS SOĞUTMA ÜNİTELERİ | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.LP10020.ET49SE / WTE.40.8.113 ¦ 1731W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Embraco NJX2219 GS ¦ 2HP | 1 | Serial ETS0250121052
8 | ETS / THERMETS SOĞUTMA ÜNİTELERİ | ETS Soğutma Ünitesi | WTE.40.8.113 / HSC.LP10020.ET49SE ¦ 1792W ¦ 400V-3Ph ¦ Fan 1×400 ¦ Defrost E2 | 1 | Serial ETS0250121052
9 | ETS / THERMETS SOĞUTMA ÜNİTELERİ | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.LP10020.ET49SE / WTE.40.8.113 ¦ 1731W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Embraco NJX2219 GS ¦ 2HP | 1 | Serial ETS0250121053
10 | ETS / THERMETS SOĞUTMA ÜNİTELERİ | ETS Soğutma Ünitesi | WTE.40.8.113 / HSC.LP10020.ET49SF ¦ 1792W ¦ 400V-3Ph ¦ Fan 1×400 ¦ Defrost E2 | 1 | Serial ETS0250121053
11 | ETS / THERMETS SOĞUTMA ÜNİTELERİ | ETS Soğutma Ünitesi | WTE.35.6.213 / HSC.MP10020.ET49SF ¦ 3630W ¦ 400V-3Ph ¦ Fan 2×350 ¦ Defrost E1 | 2 | Serial ETS0250121048
12 | ETS / THERMETS SOĞUTMA ÜNİTELERİ | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.MP10020.ET49SE / WTE.35.6.213 ¦ 3253W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Embraco NJX6250 GS ¦ 2HP | 1 | Serial ETS0250121049
13 | ETS / THERMETS SOĞUTMA ÜNİTELERİ | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.MP10020.ET49SL / WTE.35.6.213 ¦ 3253W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Embraco NJX6250 GS ¦ 2HP | 1 | Serial ETS0250121048
KABLO KANALLARI
14 | KABLO KANALLARI | PVC Kablo Kanalı (L-profil, beyaz) | 4×4 cm ¦ 2m uzunluk | 1
15 | KABLO KANALLARI | PVC Kablo Kanalı (L-profil, beyaz) | 5×5 cm ¦ 2,5m uzunluk | 1
16 | KABLO KANALLARI | PVC Kablo Kanalı (geniş düz, beyaz) | 5×15 cm ¦ 2,5m uzunluk | 1
17 | KABLO KANALLARI | PVC Kablo Kanalı (düz, beyaz) | Geniş tip ¦ 3m uzunluk | 1
18 | KABLO KANALLARI | Metal Kablo Kanalı (kutu profil, gri) | 13 cm genişlik | 37
İZOLELİ BAKIR KLİMA BORULARI (SET)
19 | İZOLELİ BAKIR KLİMA BORULARI (SET) | İzoleli Bakır Klima Borusu | 15mm izolasyon ¦ Pirinç flare fittingsli | 1
20 | İZOLELİ BAKIR KLİMA BORULARI (SET) | İzoleli Bakır Klima Borusu | 13mm izolasyon ¦ Pirinç flare fittingsli | 1
21 | İZOLELİ BAKIR KLİMA BORULARI (SET) | İzoleli Bakır Klima Borusu | 12mm izolasyon ¦ Pirinç flare fittingsli | 3
22 | İZOLELİ BAKIR KLİMA BORULARI (SET) | İzoleli Bakır Klima Borusu | 8mm izolasyon ¦ Pirinç flare fittingsli | 2
DİJİTAL TERMOSTATLAR
23 | DİJİTAL TERMOSTATLAR | DRC Cooling Dijital Termostat | DCB100-S ¦ Cantaş tedarik | 10
SYSTEMAİR VRF İÇ ÜNİTELER
24 | SYSTEMAİR VRF İÇ ÜNİTELER | Systemair VRF Duvar Tipi İç Ünite | SYSVRF3 WALL 28 Q ¦ Art.No: 455458 ¦ 12.7kg ¦ 220-240V~ 50Hz | 1
25 | SYSTEMAİR VRF İÇ ÜNİTELER | Systemair VRF Duvar Tipi İç Ünite | SYSVRF3 WALL 56 Q ¦ Art.No: 455461 ¦ 14.2kg ¦ 220-240V~ 50Hz | 2
26 | SYSTEMAİR VRF İÇ ÜNİTELER | Systemair VRF Duvar Tipi İç Ünite | SYSVRF3 WALL 71 Q ¦ Art.No: 469544 ¦ 18.2kg ¦ 220-240V~ 50Hz | 1
SYSTEMAİR VRF AKSESUARLAR
27 | SYSTEMAİR VRF AKSESUARLAR | Systemair VRF Konnektör | SYSVRF JOINT IN 01 2P ¦ Art.No: 314149 ¦ 0.4kg | 4
28 | SYSTEMAİR VRF AKSESUARLAR | Systemair VRF Konnektör | SYSVRF JOINT IN 02 2P ¦ Art.No: 314150 ¦ 0.6kg | 1
29 | SYSTEMAİR VRF AKSESUARLAR | Systemair VRF Gaz/Sıvı Konnektör | SYSVRF3 WGC86S ¦ Art.No: 456128 ¦ 0.15kg | 10
ELEKTRİK PANOLARI VE KONTROL ÜNİTELERİ — EK
30 | ELEKTRİK PANOLARI VE KONTROL ÜNİTELERİ — EK | DRC Cooling Elektrik Panosu | EX-100 EX16T70SH ¦ Split Cihaz İç Ünite Kontrol Paneli | 10
31 | ELEKTRİK PANOLARI VE KONTROL ÜNİTELERİ — EK | DRC Cooling Soğuk Oda Kontrol Ünitesi | DCB100 ¦ 2HP Kompresör Direkt ¦ Elektrikli/Sıcak Gaz Defrost ¦ Yerli Üretim | 10
KONDENS POMPALARI — EK
32 | KONDENS POMPALARI — EK | Siccom Eco Line Kondens Pompası | 13.2 l/h ¦ 10m ¦ 220-240V 50/60Hz 19W ¦ 10kW / 36000 BTU ¦ IP64 | 5
KİMYASAL MALZEMELER
33 | KİMYASAL MALZEMELER | Selsil Eco Multipurpose Silikon | 280g ¦ Beyaz ¦ Kod: 12338/2528 ¦ SKT: 27/02/2027 ¦ Made in Turkey | 125 | 25 adet/koli
OttoCool VRV İZOLELİ BAKIR BORULAR — EK
34 | OttoCool VRV İZOLELİ BAKIR BORULAR — EK | OttoCool VRV Bakır Boru | 3/8" ¦ 13mm kauçuk izolasyon ¦ 50M ¦ Kod: 05.13.E01.1071.08.38FG.1.50M | 9
SYSTEMAİR VRF İÇ ÜNİTELER — EK2
35 | SYSTEMAİR VRF İÇ ÜNİTELER — EK2 | Systemair VRF Duvar Tipi İç Ünite | SYSVRF3 WALL 45 Q ¦ Art.No: 455460 ¦ 14.2kg ¦ 220-240V~ 50Hz | 1
SYSTEMAİR VRF DIŞ ÜNİTESİ
36 | SYSTEMAİR VRF DIŞ ÜNİTESİ | Systemair VRF Dış Ünite | SYSVRF2 260 AIR EVO A HP R ¦ Art.No: 319125 ¦ 160kg ¦ 380-415V 3N~50Hz ¦ R410A | 1
HERMETİK KONDENSER ÜNİTELERİ
37 | HERMETİK KONDENSER ÜNİTELERİ | Hermetic Condensing Unit | R404A / R507A ¦ Hava Soğutmalı ¦ Ticari Soğutma | 3
KONDENS POMPALARI — EK2
38 | KONDENS POMPALARI — EK2 | VALUE M1 Kondens Pompası | VALUE M1 ¦ Mini Sessiz Tip ¦ 220-240V 50/60Hz | 3
39 | KONDENS POMPALARI — EK2 | OttoCool A1 Kondens Pompası | A1 Model ¦ Mini Sessiz Tip ¦ 220-240V 50/60Hz | 37
ELEKTRİK PANOLARI — EK2
40 | ELEKTRİK PANOLARI — EK2 | DRC Cooling Defrost Kontrolörü | DCB 31 ¦ 1.1.1.0.0 ¦ Made in Turkey ¦ Defrost Controller ¦ Dijital | 120
KABLO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ
41 | KABLO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ | Siyah Çok Damarlı Kablo | Ekranlı Çok Damarlı Flexible Kablo ¦ Siyah ¦ 2-3mm PVC izolasyon | 2 | Top/Makara
42 | KABLO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ | Ünal Kablo H05VV-F 3G 1.5mm² | H05VV-F 3G 1.5mm² ¦ 100m ¦ 230/400V ¦ PVC ¦ Beyaz | 2 | 100m/makara
KİMYASAL MALZEMELER — EK
43 | KİMYASAL MALZEMELER — EK | SİBAX NS88 PU Köpük | NS88 PU Foam ¦ Poliüretan Köpük ¦ 700ml ¦ 16 adet/kutu ¦ Made in Turkey | 128 | 16 adet/kutu
HERMETİK PİSTONLU KOMPRESÖRLER
44 | HERMETİK PİSTONLU KOMPRESÖRLER | Zingfa Hermetic Kondenser Ünitesi | QR3-74 ¦ 3.5HP ¦ R404a ¦ 380V/3PH/50Hz ¦ Made in China to Turkey | 13
45 | HERMETİK PİSTONLU KOMPRESÖRLER | Embraco Scroll Kompresör | MSN210GK-C ¦ 220V/1~/50Hz ¦ POE 1.4L ¦ L20.0/H32.0 Bar ¦ LRA 76A ¦ RLA 12.7A | 1
ETS / THERMETS SOĞUTMA ÜNİTELERİ — EK
46 | ETS / THERMETS SOĞUTMA ÜNİTELERİ — EK | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.LP10050.TT49SF / WTE.40.8.213 ¦ 3440W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Tecumseh TAG 2516Z ¦ 5HP | 1 | Serial ETS0250121051
47 | ETS / THERMETS SOĞUTMA ÜNİTELERİ — EK | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.MP10050.TT49SF / WTE.40.6.214 ¦ 6905W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Tecumseh TAG 4561Z ¦ 5HP | 1 | Serial ETS0250121046
BUZYAPSAN KUTU TİP EVAPORATÖRLER
48 | BUZYAPSAN KUTU TİP EVAPORATÖRLER | Buzyapsan Kutu Evaporatör | BYS-SH20 BOX ¦ 22.22 m² ¦ 8343W ¦ Fan 1×400 ¦ R404/R449/R448 ¦ 35 Bar ¦ Üretim: 2024 | 1 | Seri No: 37.871
49 | BUZYAPSAN KUTU TİP EVAPORATÖRLER | Buzyapsan Kutu Evaporatör | BYS-SH30 BOX ¦ 32.58 m² ¦ 11600W ¦ Fan 1×450 ¦ R404/R449/R448 ¦ 35 Bar ¦ Üretim: 2025 | 4 | Seri No: 41.738
50 | BUZYAPSAN KUTU TİP EVAPORATÖRLER | Buzyapsan Kutu Evaporatör | BYS-SH35 BOX ¦ 35.62 m² ¦ 12337W ¦ Fan 1×450 ¦ R404/R449/R448 ¦ 35 Bar ¦ Üretim: 2024 | 5 | Seri No: 36.384
KONDENSER BATARYALARI / ISI DEĞİŞTİRİCİLER
51 | KONDENSER BATARYALARI / ISI DEĞİŞTİRİCİLER | Alkatherm Kondenser Bataryası | 30 M2 DAV KOND.BAT 35X1 ¦ Test: 30 Bar ¦ Damla Soğutma ¦ Beylikdüzü / İstanbul | 15 | İmalat No: 1707-0056
52 | KONDENSER BATARYALARI / ISI DEĞİŞTİRİCİLER | Günay Kondenser (Yan Akışlı) | GNKF 1200 Yan ¦ 1400W ¦ Fan Ø120mm ¦ 2 Fan ¦ 0+45°C ¦ 35 BAR ¦ Üretim: 28 Kasım 2024 | 4 | Made in Turkey
53 | KONDENSER BATARYALARI / ISI DEĞİŞTİRİCİLER | Günay Kondenser Box Ünitesi | GBOX 15-C1-135 ¦ Fan Ø350mm ¦ 1 Fan ¦ Kondenser: 15 m² ¦ Üretim: 14 Mayıs 2023 | 1
TİCARİ SOĞUTMA DOLAPLARI
54 | TİCARİ SOĞUTMA DOLAPLARI | Ticari Soğutma Dolabı (Çift Kapılı) | -10+45°C ¦ Dijital Termostat ¦ Inox/Gri ¦ Iki Kapılı ¦ ~311L | 2 | Dijital kontrol
55 | TİCARİ SOĞUTMA DOLAPLARI | Ticari Soğutma Dolabı (Üç Kapılı) | -10+45°C ¦ Dijital Termostat ¦ Gri ¦ Üç Kapılı ¦ ~340L | 3 | Dijital kontrol
GVN LIQUID RECEIVERS — EK
56 | GVN LIQUID RECEIVERS — EK | GVN Horizontal Liquid Receiver | HLR.GR.33B.05.B3.B3 ¦ Güven Soğutma ¦ Üretim: 2025 ¦ Seri: GVN1225426286 | 2
SOĞUTUCU YAĞI
57 | SOĞUTUCU YAĞI | Errecom Refrigeration Lubricant | Büyük Varil ¦ Mineral/Sentetik Karışım ¦ Air Conditioning & Refrigeration | 54 | Varil
58 | SOĞUTUCU YAĞI | Errecom POE 170 | POE 170 ¦ 1 Litre ¦ Poliyoester Yağ ¦ 12×1L/koli ¦ HFC Sistemler için | 55 | 1L şişe
SOĞUTUCU GAZ
59 | SOĞUTUCU GAZ | R290 Propane Soğutucu Gaz | R290 ¦ Propane ¦ Net Weight: 6kg ¦ Extremely Flammable ¦ UN3220 | 24 | 6kg tüp
SOĞUK ODA PANELLERİ
60 | SOĞUK ODA PANELLERİ | Soğuk Oda Sandwich Panel | Poliüretan / EPS İzolasyonlu Panel ¦ Kilit Profilli ¦ Soğuk Oda Duvar/Tavan | 67 | Çeşitli ölçüler
SYSTEMAİR VRF İÇ ÜNİTELER — EK3
61 | SYSTEMAİR VRF İÇ ÜNİTELER — EK3 | Systemair VRF Duvar Tipi İç Ünite | SYSVRF3 WALL 36 Q ¦ Art.No: 455459 ¦ 12.7kg ¦ 220-240V~ 50Hz ¦ Made in PRC | 1
DİĞER SOĞUTMA ÜNİTELERİ
62 | DİĞER SOĞUTMA ÜNİTELERİ | ACT Air Cool Technik Ünitesi | ZL940-DF210 ¦ With Heater ¦ Hava Soğutmalı Soğutma Cihazı | 1
SCROLL KOMPRESÖRLER — EK
63 | SCROLL KOMPRESÖRLER — EK | Scroll Kompresör | 6HP ¦ Scroll Tip ¦ R404A/R407C ¦ Hermetic ¦ 3PH ¦ Genel Kullanım | 14 | Koli ambalajlı
64 | SCROLL KOMPRESÖRLER — EK | ZMT-453 Scroll Kompresör | Code 809 855 88 ¦ R407C ¦ POE ¦ 380-415V / 440-460V ¦ 3PH 50/60Hz ¦ Made in China | 1 | Üretim: 23.05.2015
BUZYAPSAN EVAPORATÖRLER — EK
65 | BUZYAPSAN EVAPORATÖRLER — EK | Buzyapsan Kutu Evaporatör | BYS-SH20 BOX ¦ 22.22m² ¦ 8343W ¦ Fan 1×400 ¦ R404/R449/R448 ¦ 35 Bar ¦ 2024 | 3 | Seri: 37.871 ¦ Ek lot
66 | BUZYAPSAN EVAPORATÖRLER — EK | Buzyapsan Kutu Evaporatör | BYS-SH30 BOX ¦ 32.58m² ¦ 11600W ¦ Fan 1×450 ¦ R404/R449/R448 ¦ 35 Bar ¦ 2025 | 1 | Seri: 41.738 ¦ Ek lot
67 | BUZYAPSAN EVAPORATÖRLER — EK | Buzyapsan Kutu Evaporatör | BYS-SH60 BOX ¦ 64.17m² ¦ 23780W ¦ Fan 2×450 ¦ R404/R449/R448 ¦ 35 Bar ¦ 2025 | 8 | Seri: 41.722
68 | BUZYAPSAN EVAPORATÖRLER — EK | Buzyapsan Tavan Tipi Evaporatör | BYS-TEA 116B ¦ Müşteri: DRC COOLING ¦ 22.09m² ¦ 6935W ¦ Fan 1×450 ¦ R449 ¦ 21 Bar | 1 | Seri: 2.101.110.008 ¦ 2021
KONDENSER VE ISI DEĞİŞTİRİCİLER — EK
69 | KONDENSER VE ISI DEĞİŞTİRİCİLER — EK | Günay Kondenser | GN_1.500-1 ¦ 1740/2020W ¦ Fan Ø300mm ¦ 1 Fan ¦ -10+45°C ¦ Üretim: 5 Mayıs 2023 | 1 | Yerli Üretim
70 | KONDENSER VE ISI DEĞİŞTİRİCİLER — EK | Damla Kondenser/Evaporatör | GMC-SD14 ¦ 21695W (ΔT=15) ¦ Fan Ø500mm ¦ 1 Fan ¦ Üretim: 10 Ocak 2026 | 3
TİCARİ SOĞUTMA DOLAPLARI — EK
71 | TİCARİ SOĞUTMA DOLAPLARI — EK | Ticari Soğutma Dolabı (Tek Kapılı) | -10+45°C ¦ TFT Dijital Ekran ¦ Gri/İnox ¦ Tek Kapılı ¦ ~311L | 1 | TFT ekran
SOĞUTUCU YAĞI — EK
72 | SOĞUTUCU YAĞI — EK | Lubreeze NXT-POE-68 | POE Based ¦ Viskozite 68 cSt ¦ 5L ¦ Made in EU ¦ HFC Sistemler için | 6 | 5L teneke
SOĞUK ODA PANELLERİ — EK (Mespan)
73 | SOĞUK ODA PANELLERİ — EK (Mespan) | Mespan PU Sandwich Panel | Poliüretan İzolasyonlu Sandwich Panel ¦ Sarı Köpük ¦ Kilit Profilli ¦ Bursa/Manisa/Şanlıurfa | 60 | Çeşitli ölçüler
ELEKTRİK PANOLARI (TAM MONTAJLI)
74 | ELEKTRİK PANOLARI (TAM MONTAJLI) | Elektrik Panosu (Büyük) | Schneider C20 MCB + CHNT Kontaktör ¦ Kompresör+Fan Kontrol ¦ İnox Kasa | 23 | Montajlı
75 | ELEKTRİK PANOLARI (TAM MONTAJLI) | Elektrik Panosu (Küçük) | Eaton PKZM01-30 + Schneider HDB66 ¦ Motor Koruma + Sigorta ¦ İnox Kasa | 5 | Montajlı
KLİMA SİSTEMLERİ — SALON TİPİ
76 | KLİMA SİSTEMLERİ — SALON TİPİ | Carrier Salon Tipi Klima (Ayaklı) | Floor Standing / Tower Type ¦ Carrier ¦ Soğutma+Isıtma ¦ R410A ¦ Inverter | 10
DR02025000000012 — 07.02.2025 (Durmuş Çınar)
77 | DR02025000000012 — 07.02.2025 (Durmuş Çınar) | Soğutma Grubu (Komple) | 3 HP (0/-18) 380V Tecumseh Kompresörlü ¦ Dış Ünite+Kumanda+İç Ünite | 1
78 | DR02025000000012 — 07.02.2025 (Durmuş Çınar) | Soğutma Grubu (Komple) | 7,5 HP (0/+5) 380V Dorin Kompresörlü ¦ Dış Ünite+Kumanda+İç Ünite | 1
79 | DR02025000000012 — 07.02.2025 (Durmuş Çınar) | Soğutma Grubu (Komple) | 8 HP (0/-20) 380V Tecumseh Kompresörlü ¦ Dış Ünite+Kumanda+İç Ünite | 1
80 | DR02025000000012 — 07.02.2025 (Durmuş Çınar) | Soğutma Grubu (Komple) | 1 HP (0/+5) 220V Tecumseh Kompresörlü ¦ Dış Ünite+Kumanda+İç Ünite | 1
81 | DR02025000000012 — 07.02.2025 (Durmuş Çınar) | Soğutma Grubu (Komple) | 4,5 HP (0/+5) 380V Tecumseh Kompresörlü ¦ Dış Ünite+Kumanda+İç Ünite | 1
82 | DR02025000000012 — 07.02.2025 (Durmuş Çınar) | Soğutma Grubu (Komple) | 10 HP (0/+5) 380V Dorin Kompresörlü ¦ Dış Ünite+Kumanda+İç Ünite ¦ Çift Evaplı | 1
83 | DR02025000000012 — 07.02.2025 (Durmuş Çınar) | Soğutma İç Ünite | 1694 W ¦ Fanlı+Valfli+Orifisli | 1
84 | DR02025000000012 — 07.02.2025 (Durmuş Çınar) | Soğutma İç Ünite | 1576 W ¦ Fanlı+Valfli+Orifisli | 1
85 | DR02025000000012 — 07.02.2025 (Durmuş Çınar) | Soğutma İç Ünite | 1180 W ¦ Fanlı+Valfli+Orifisli | 1
86 | DR02025000000012 — 07.02.2025 (Durmuş Çınar) | Soğutma İç Ünite | 2803 W ¦ Fanlı+Valfli+Orifisli | 1
87 | DR02025000000012 — 07.02.2025 (Durmuş Çınar) | Kontra Heksa Plywood Panel | 9mm × 125 × 250 ¦ Petek Desenli | 16
88 | DR02025000000012 — 07.02.2025 (Durmuş Çınar) | PANETS/PPWP-120 Soğuk Oda Duvar Paneli | 120mm Poly-Poly Kilitli | 32.384 | m²
89 | DR02025000000012 — 07.02.2025 (Durmuş Çınar) | PANETS/PWFP-120 Soğuk Oda Zemin Paneli | 120mm Poly-Playwood Kilitli | 9.108 | m²
90 | DR02025000000012 — 07.02.2025 (Durmuş Çınar) | HINGETS/ATM1020.0120PP Menteşeli Kapı | 107×185 cm ¦ 120mm Poly-Poly | 1
91 | DR02025000000012 — 07.02.2025 (Durmuş Çınar) | HINGETS/PTM0919.0120PP Menteşeli Kapı | 90×180 cm ¦ 120mm Poly-Poly | 1
92 | DR02025000000012 — 07.02.2025 (Durmuş Çınar) | Soğuk Hava Depo Aksesuarı | Çeşitli aksesuar | 65.5 | m
DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar)
93 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | 250 CM DAISY VG Dik Camlı Reyon | 250 cm ¦ Soğutmalı Reyon | 2
94 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | 375 CM DAISY VG Dik Camlı Reyon | 375 cm ¦ Soğutmalı Reyon | 1
95 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | 187,5 CM DAISY VG Dik Camlı Reyon | 187,5 cm ¦ Soğutmalı Reyon | 1
96 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | Cephe Tipi Pasta Dolabı | Soğutmalı ¦ Cephe tipi | 1
97 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | Pasta Dolabı | Soğutmalı | 1
98 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | Kasa Bankosu |  | 1
99 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | Mermer Tablalı Böreklik | Mermer tabla | 1
100 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | Soğuk Kahvaltı Dolabı | Soğutmalı kahvaltı dolabı | 1
101 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | Benmari |  | 1
102 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | Mermer Tablalı Çalışma Tezgahı | Mermer tabla | 1
103 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | Ahşap Ekmek Standı |  | 1
104 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | ACSETS/PZ080 Poly Zemin U Aksesuar | 50×80×50 mm | 150
105 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | ACSETS/PZ100 Poly Zemin U Aksesuar | 50×100×50 mm | 150
106 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | ACSETS/PZ120 Poly Zemin U Aksesuar | 50×120×50 mm | 150
107 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | ACSETS/PD080 Poly Dış Köşe Aksesuar | 50×120 mm | 150
108 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | ACSETS/PD120 Poly Zemin U Aksesuar | 80×140 mm | 150
109 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | ACSETS/PD120 Poly Dış Köşe Aksesuar | 50×160 mm | 150
110 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | ACSETS/PD120 Poly İç Köşe Aksesuar | 50×50 mm | 450
111 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | ACSETS/PVC70 Hijyenik PVC İç Aksesuar | 70 mm | 450
112 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | 5×1,5 TTR Kablo | 5 damarlı 1,5 mm² | 400 | m
113 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | 3×1,5 TTR Kablo | 3 damarlı 1,5 mm² | 400 | m
114 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | 5×2,5 TTR Kablo | 5 damarlı 2,5 mm² | 400 | m
115 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | 60×40 Yapışkanlı Kablo Kanalı | 60×40 mm ¦ Yapışkanlı | 40 | adet
116 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | Sentez Kaynak Teli |  | 2 | rulo
117 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | Zingfa Kondenser Ünitesi QL3-74 | QL3 74 / 3HP TRI-R40 (LBP) | 2
118 | DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar) | GND 2.500-1 Evaporatör | GND 2.500-1 ¦ 1×450 D | 1
DR02025000000079 — 22.10.2025 (Durmuş Çınar)
119 | DR02025000000079 — 22.10.2025 (Durmuş Çınar) | Tek Kapı Endüstriyel Buzdolabı | +2 / +8 °C | 2
120 | DR02025000000079 — 22.10.2025 (Durmuş Çınar) | Tek Kapı Endüstriyel Buzdolabı | -18 / -20 °C | 4
121 | DR02025000000079 — 22.10.2025 (Durmuş Çınar) | Çift Kapı Endüstriyel Buzdolabı | +2 / +8 °C | 2
122 | DR02025000000079 — 22.10.2025 (Durmuş Çınar) | Çift Kapı Endüstriyel Buzdolabı | -18 / -20 °C | 2
123 | DR02025000000079 — 22.10.2025 (Durmuş Çınar) | Buzyapsan Kutu Evaporatör BYS-SH70 | BYS-SH70 BOX ¦ 70 m² Kabin Maksi | 4 | Seri:
124 | DR02025000000079 — 22.10.2025 (Durmuş Çınar) | Menteşeli Soğuk Hava Depo Kapısı | 100mm Poly-Poly ¦ Çeşitli ölçüler | 49
EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan)
125 | EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan) | PANETS/PPWP-80 Soğuk Oda Duvar Paneli | 80mm Poly-Poly Kilitli | 127 | m²
126 | EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan) | PANETS/PPWP-100 Soğuk Oda Duvar Paneli | 100mm Poly-Poly Kilitli | 247.06 | m²
127 | EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan) | PANETS/PPWP-150 Soğuk Oda Duvar Paneli | 150mm Poly-Poly Kilitli | 308 | m²
128 | EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan) | SLİDETS/ATS2025.0100PP Sürgülü Kapı | 200×250 cm ¦ 100mm Poly-Poly | 2
129 | EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan) | ACSETS/PZ080 Poly Zemin U Aksesuar | 50×80×50 mm | 30
130 | EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan) | ACSETS/PZ100 Poly Zemin U Aksesuar | 50×100×50 mm | 30
131 | EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan) | ACSETS/PZ150 Poly Zemin U Aksesuar | 50×150×50 mm | 40
132 | EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan) | ACSETS/PD120 Poly Dış Köşe Aksesuar | 50×120 mm | 40
133 | EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan) | ACSETS/PD120 Poly Dış Köşe Aksesuar | 50×160 mm | 40
134 | EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan) | ACSETS/PD180 Poly Dış Köşe Aksesuar | 50×180 mm | 42
135 | EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan) | ACSETS/PVC70 Hijyenik PVC İç Aksesuar | 70 mm | 186
136 | EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan) | THERMETS/SHSC.MP10100.DT04SE Soğutma Grubu | 10 HP Yarı Hermetik Split ¦ Tam Takım | 1
137 | EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan) | THERMETS/SHSC.LP10160.DT04SE Soğutma Grubu | 16 HP Semi Hermetik Dış Ünite ¦ Tam Takım | 1
138 | EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan) | ThermETS/HSC.MP10030.TT04SE Soğutma Grubu | 3 HP Split Dış Ünite ¦ Tam Takım | 2
139 | EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan) | ThermETS/HSC.MP10050.TT04SE Soğutma Grubu | 5 HP Split Dış Ünite ¦ Tam Takım | 1
140 | EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan) | ThermETS/HSC.LP10020.ET04SE Soğutma Grubu | 2 HP Split Dış Ünite ¦ Tam Takım | 2
141 | EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan) | ThermETS/HSC.LP10030.TT04SE Soğutma Grubu | 3 HP Split Dış Ünite ¦ Tam Takım | 2
142 | EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan) | ThermETS/HSC.LP10050.TT04SE Soğutma Grubu | 5 HP Split Dış Ünite ¦ Tam Takım | 1
EL02026000000003 — 23.01.2026 (Elektrosan)
143 | EL02026000000003 — 23.01.2026 (Elektrosan) | 2×0,75 Sinyal Kablosu | 2 damarlı ¦ 0,75 mm² | 500 | m
144 | EL02026000000003 — 23.01.2026 (Elektrosan) | 19×22 mm İzole Boru | İç Ø19mm ¦ Dış Ø22mm | 20 | m
145 | EL02026000000003 — 23.01.2026 (Elektrosan) | 19×28 mm İzole Boru | İç Ø19mm ¦ Dış Ø28mm | 70 | m