## Stok Listesi
STOK ENVANTERİ
Tarih: 01.05.2026 ¦ Stok fotoğraflarından tespit edilmiştir.
# | Ürün / Model | Özellikler | Adet | Notlar | Cantaş Fiyat | Cantaş Para | Esen Soğutma Fiyat | Esen Soğutma Para | Not
⚙️ SCROLL KOMPRESÖRLER
1 | Scroll Kompresör | Copeland ZH30K4E-TFD-524 | 22
2 | Scroll Kompresör | Copeland ZH21K4E-TFD-524 | 8
❄️ ETS / THERMETS SOĞUTMA ÜNİTELERİ
3 | ETS Soğutma Ünitesi | WTE.40.8.114 / HSC.LP10030.TT49SE 2324W ¦ 400V-3Ph ¦ Fan 1×400 ¦ Defrost E2 | 1 | Serial ETS0250121050
4 | ETS Soğutma Ünitesi | WTE.40.8.114 / HSC.LP10030.TT49SE 2324W ¦ 400V-3Ph ¦ Fan 1×400 ¦ Defrost E2 | 1 | Serial ETS0250121047
5 | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.LP10030.TT49SE / WTE.40.8.114 2906W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Tecumseh FH2511Z-XG ¦ 3HP | 1 | Serial ETS0250121050
6 | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.LP10030.TT49SE / WTE.40.8.114 2906W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Tecumseh FH2511Z-XG ¦ 3HP | 1 | Serial ETS0250121047
7 | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.LP10020.ET49SE / WTE.40.8.113 1731W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Embraco NJX2219 GS ¦ 2HP | 1 | Serial ETS0250121052
8 | ETS Soğutma Ünitesi | WTE.40.8.113 / HSC.LP10020.ET49SE 1792W ¦ 400V-3Ph ¦ Fan 1×400 ¦ Defrost E2 | 1 | Serial ETS0250121052
9 | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.LP10020.ET49SE / WTE.40.8.113 1731W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Embraco NJX2219 GS ¦ 2HP | 1 | Serial ETS0250121053
10 | ETS Soğutma Ünitesi | WTE.40.8.113 / HSC.LP10020.ET49SF 1792W ¦ 400V-3Ph ¦ Fan 1×400 ¦ Defrost E2 | 1 | Serial ETS0250121053
11 | ETS Soğutma Ünitesi | WTE.35.6.213 / HSC.MP10020.ET49SF 3630W ¦ 400V-3Ph ¦ Fan 2×350 ¦ Defrost E1 | 2 | Serial ETS0250121048
12 | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.MP10020.ET49SE / WTE.35.6.213 3253W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Embraco NJX6250 GS ¦ 2HP | 1 | Serial ETS0250121049
13 | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.MP10020.ET49SL / WTE.35.6.213 3253W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Embraco NJX6250 GS ¦ 2HP | 1 | Serial ETS0250121048
📦 KABLO KANALLARI
14 | PVC Kablo Kanalı (L-profil, beyaz) | 4×4 cm ¦ 2m uzunluk | 1
15 | PVC Kablo Kanalı (L-profil, beyaz) | 5×5 cm ¦ 2,5m uzunluk | 1
16 | PVC Kablo Kanalı (geniş düz, beyaz) | 5×15 cm ¦ 2,5m uzunluk | 1
17 | PVC Kablo Kanalı (düz, beyaz) | Geniş tip ¦ 3m uzunluk | 1
18 | Metal Kablo Kanalı (kutu profil, gri) | 13 cm genişlik | 37
🌀 İZOLELİ BAKIR KLİMA BORULARI (SET)
19 | İzoleli Bakır Klima Borusu | 15mm izolasyon ¦ Pirinç flare fittingsli | 1
20 | İzoleli Bakır Klima Borusu | 13mm izolasyon ¦ Pirinç flare fittingsli | 1
21 | İzoleli Bakır Klima Borusu | 12mm izolasyon ¦ Pirinç flare fittingsli | 3
22 | İzoleli Bakır Klima Borusu | 8mm izolasyon ¦ Pirinç flare fittingsli | 2
🧲 ELASTOMERİK KAUÇUK BORU İZOLASYONU (Pa-Flex / ThibeII)
23 | Kauçuk Boru İzolasyonu | Ø35mm iç çap ¦ 13mm et kalınlığı ¦ 2m uzunluk | 30 | Kutu: 30 adet / 60m |  |  | 1.08 | USD
24 | Kauçuk Boru İzolasyonu | Ø35mm iç çap ¦ 13mm et kalınlığı ¦ 2m uzunluk | 30 | Kutu: 30 adet / 60m |  |  | 1.08 | USD
25 | Kauçuk Boru İzolasyonu | Ø54mm iç çap ¦ 13mm et kalınlığı ¦ 2m uzunluk | 19 | Kutu: 19 adet / 38m |  |  | 2.5 | USD
26 | Kauçuk Boru İzolasyonu | Ø22mm iç çap ¦ 13mm et kalınlığı ¦ 2m uzunluk | 50 | Kutu: 50 adet / 100m |  |  | 0.81 | USD
🔧 FAN MOTORLARI
27 | Weiguang Fan Motoru | YZF25-40 ¦ 25/90W ¦ 220-240V 50/60Hz IP42 ¦ Class 130(B) ¦ 1300/1550 r/min ¦ VDE CE | 83 | Üretim: 12/2024 | — | — | 18.03 | USD | Esen Soğutma
🎛️ DİJİTAL TERMOSTATLAR
28 | DRC Cooling Dijital Termostat | DCB100-S ¦ Cantaş tedarik | 10
🔩 SERVİS VALFLERİ
29 | Dunan Servis Valfi | FJ-8866-DG4 ¦ 1/4" ¦ Made in China PO: ATILIM-20231115 | 118 | 88 adet/koli |  |  | 13.55 | USD | Muadil: Hongsen HBC-6S 1/4" Kaynaklı Küresel Vana
🧲 ELASTOMERİK KAUÇUK BORU İZOLASYONU — EK
30 | Kauçuk Boru İzolasyonu | Ø28mm iç çap ¦ 13mm et kalınlığı ¦ 2m uzunluk | 40 | Kutu: 40 adet / 80m |  |  | 0.93 | USD
🔧 FAN MOTORLARI — EK
31 | Weiguang Fan Motoru | YZF34-45 ¦ 34/110W ¦ 220-240V 50/60Hz IP42 ¦ Class 130(B) ¦ 1300/1550 r/min | 19 | Üretim: 03/2023 | — | — | 25.3 | USD | Esen Soğutma
32 | Weiguang Fan Motoru | YZF18-30 ¦ 18/70W ¦ 220-240V 50/60Hz IP42 ¦ Class 130(B) ¦ 1300/1550 r/min | 24 | Üretim: 12/2024 | — | — | 19.21 | USD | Esen Soğutma
🏠 SYSTEMAİR VRF İÇ ÜNİTELER
33 | Systemair VRF Duvar Tipi İç Ünite | SYSVRF3 WALL 28 Q ¦ Art.No: 455458 12.7kg ¦ 220-240V~ 50Hz | 1
34 | Systemair VRF Duvar Tipi İç Ünite | SYSVRF3 WALL 56 Q ¦ Art.No: 455461 14.2kg ¦ 220-240V~ 50Hz | 2
35 | Systemair VRF Duvar Tipi İç Ünite | SYSVRF3 WALL 71 Q ¦ Art.No: 469544 18.2kg ¦ 220-240V~ 50Hz | 1
🔗 SYSTEMAİR VRF AKSESUARLAR
36 | Systemair VRF Konnektör | SYSVRF JOINT IN 01 2P ¦ Art.No: 314149 ¦ 0.4kg | 4
37 | Systemair VRF Konnektör | SYSVRF JOINT IN 02 2P ¦ Art.No: 314150 ¦ 0.6kg | 1
38 | Systemair VRF Gaz/Sıvı Konnektör | SYSVRF3 WGC86S ¦ Art.No: 456128 ¦ 0.15kg | 10
🎛️ ELEKTRİK PANOLARI VE KONTROL ÜNİTELERİ — EK
39 | DRC Cooling Elektrik Panosu | EX-100 EX16T70SH Split Cihaz İç Ünite Kontrol Paneli | 10
40 | DRC Cooling Soğuk Oda Kontrol Ünitesi | DCB100 ¦ 2HP Kompresör Direkt Elektrikli/Sıcak Gaz Defrost ¦ Yerli Üretim | 10
💧 KONDENS POMPALARI — EK
41 | Siccom Eco Line Kondens Pompası | 13.2 l/h ¦ 10m ¦ 220-240V 50/60Hz 19W 10kW / 36000 BTU ¦ IP64 | 5
🔩 SOĞUTMA BİLEŞENLERİ — EK
42 | GVN Vertical Liquid Receiver | VLR.A.30B.01.B1.C1 ¦ Güven Soğutma Üretim: 2024 ¦ Seri: GVN0224238951 | 4 |  |  |  | 47.54 | USD | GVN VLR.A.30B.01.B1.C1 1LT
43 | GVN Liquid Line Filter Drier | GMH-052F ¦ 1/4" SAE ¦ Güven Soğutma | 128 |  |  |  | 5.67 | USD | Muadil: Blow-Tech SEK-052 1/4" Rakorlu Drayer
44 | Dunan Servis Valfi | 3/8" ¦ Made in China | 120 |  |  |  | 14 | USD | Muadil: Hongsen HBC-10 3/8" Kaynaklı Küresel Vana
45 | Danfoss Solenoid Coil | 018F6701 ¦ 220/230V 50Hz 12W IP67 ¦ Made in Poland | 1 |  |  |  | 30 | EUR | Danfoss 018F6701 Solenoid Coil
🧴 KİMYASAL MALZEMELER
46 | Selsil Eco Multipurpose Silikon | 280g ¦ Beyaz ¦ Kod: 12338/2528 SKT: 27/02/2027 ¦ Made in Turkey | 125 | 25 adet/koli
🔧 FAN MOTORLARI — EK2
47 | Weiguang Fan Motoru | YZF10-20 ¦ 10/36W ¦ 220-240V 50/60Hz IP42 ¦ Class 130(B) | 190 | Üretim: 12/2024 | — | — | 15.48 | USD | Esen Soğutma
🌀 OttoCool VRV İZOLELİ BAKIR BORULAR — EK
48 | OttoCool VRV Bakır Boru | 3/8" ¦ 13mm kauçuk izolasyon ¦ 50M Kod: 05.13.E01.1071.08.38FG.1.50M | 9
49 | OttoCool VRV Bakır Boru | 5/8" ¦ 13mm kauçuk izolasyon ¦ 50M Kod: 05.13.E01.1071.08.58HB.1.50M | 8 |  | 12.81 | USD /m | — | — | Cantaş
50 | OttoCool VRV Bakır Boru | 1/4" ¦ 13mm kauçuk izolasyon ¦ 50M Kod: 05.13.E01.1071.08.14FG.1.50M | 10 |  | 4.31 | USD /m | — | — | Cantaş
❄️ DANFOSS GENLEŞME VALFLERİ
51 | Danfoss Genleşme Valfi | TEN2 ¦ R134a ¦ 068Z3348 Balanced Port ¦ MOP-orifice | 2 |  |  |  | 75 | EUR | Danfoss 068Z3348 TEN 2 R-134A
52 | Danfoss Genleşme Valfi | TE2 ¦ R404A/R507A ¦ 068Z3415 Balanced Port ¦ MOP-orifice | 113 |  |  |  | 74 | EUR | Danfoss 068Z3415 TES 2 R-404A
53 | Danfoss Genleşme Valfi | T2 ¦ R404A/R507A ¦ 068Z3414 Balanced Port | 130 |  |  |  | 45.65 | EUR | Danfoss 068Z3414 TS 2 R-404A
🏠 SYSTEMAİR VRF İÇ ÜNİTELER — EK2
54 | Systemair VRF Duvar Tipi İç Ünite | SYSVRF3 WALL 45 Q ¦ Art.No: 455460 14.2kg ¦ 220-240V~ 50Hz | 1
🏭 SYSTEMAİR VRF DIŞ ÜNİTESİ
55 | Systemair VRF Dış Ünite | SYSVRF2 260 AIR EVO A HP R ¦ Art.No: 319125 160kg ¦ 380-415V 3N~50Hz ¦ R410A | 1
❄️ HERMETİK KONDENSER ÜNİTELERİ
56 | Hermetic Condensing Unit | R404A / R507A ¦ Hava Soğutmalı Ticari Soğutma | 3
💧 KONDENS POMPALARI — EK2
57 | VALUE M1 Kondens Pompası | VALUE M1 ¦ Mini Sessiz Tip 220-240V 50/60Hz | 3
58 | OttoCool A1 Kondens Pompası | A1 Model ¦ Mini Sessiz Tip 220-240V 50/60Hz | 37
🔩 SOĞUTMA BİLEŞENLERİ — EK2
59 | t-cold Servis Valfi | TC-084 ¦ 1/2" Flare ¦ Made in China 2-Yollu Ball Valve | 24 |  |  |  | 7.04 | USD | Esen: TC-084 1/2" Drayer
60 | Refnox Filtre Kurutucu | RFD 052S ¦ 1/4" ODF ¦ Solder R410A / R32 / R407C / R404A uyumlu | 16 |  |  |  | 5.67 | USD | Muadil: Blow-Tech SEK-052 1/4" Rakorlu Drayer
61 | SANHUA Sight Glass | SYJ6 / SYJ06H11 ¦ 1/4" ODF Solder Type ¦ Moisture Indicator | 109 |  |  |  | 14.98 | EUR | Muadil: OLAB 32000-TS-01 1/4" Kaynaklı Gözetleme Camı
62 | GVN Liquid Line Filter Drier | GMH-053F ¦ 3/8" SAE ¦ Güven Soğutma | 24 |  |  |  | 5.92 | USD | Muadil: Blow-Tech SEK-053 3/8" Rakorlu Drayer
🎛️ ELEKTRİK PANOLARI — EK2
63 | DRC Cooling Defrost Kontrolörü | DCB 31 ¦ 1.1.1.0.0 ¦ Made in Turkey Defrost Controller ¦ Dijital | 120
🔌 KABLO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ
64 | Siyah Çok Damarlı Kablo | Ekranlı Çok Damarlı Flexible Kablo Siyah ¦ 2-3mm PVC izolasyon | 2 | Top/Makara
65 | Ünal Kablo H05VV-F 3G 1.5mm² | H05VV-F 3G 1.5mm² ¦ 100m 230/400V ¦ PVC ¦ Beyaz | 2 | 100m/makara
🧴 KİMYASAL MALZEMELER — EK
66 | SİBAX NS88 PU Köpük | NS88 PU Foam ¦ Poliüretan Köpük 700ml ¦ 16 adet/kutu ¦ Made in Turkey | 128 | 16 adet/kutu
⚙️ HERMETİK PİSTONLU KOMPRESÖRLER
67 | Embraco Hermetic Kompresör | FF 8.5HBK ¦ R134a ¦ 220-240V~ 50Hz ¦ 1PH Thermally Protected ¦ Made in Brazil | 42 | Nidec branding | 113.46 | EUR | 130.42 | EUR | Cantaş + Esen Soğutma
68 | Embraco Hermetic Kompresör | NJX2219GS ¦ R424A ¦ 400/440V 50/60Hz ¦ 3PH Thermally Protected ¦ Made in Slovakia | 5 |  | 381.82 | EUR | 438.89 | EUR | Cantaş + Esen Soğutma
69 | Embraco Hermetic Kompresör | NEU6220GK ¦ R404A ¦ 220-240V~ 50Hz Nidec ¦ Original Product | 51 |  | 157.07 | EUR | 180.55 | EUR | Cantaş + Esen Soğutma
70 | Zingfa Hermetic Kondenser Ünitesi | QR3-74 ¦ 3.5HP ¦ R404a ¦ 380V/3PH/50Hz Made in China to Turkey | 13
71 | Embraco Scroll Kompresör | MSN210GK-C ¦ 220V/1~/50Hz ¦ POE 1.4L L20.0/H32.0 Bar ¦ LRA 76A ¦ RLA 12.7A | 1
❄️ ETS / THERMETS SOĞUTMA ÜNİTELERİ — EK
72 | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.LP10050.TT49SF / WTE.40.8.213 3440W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Tecumseh TAG 2516Z ¦ 5HP | 1 | Serial ETS0250121051
73 | ETS Soğutma Ünitesi | HSC.MP10050.TT49SF / WTE.40.6.214 6905W ¦ 380-400V/3/50Hz ¦ R449A ¦ Tecumseh TAG 4561Z ¦ 5HP | 1 | Serial ETS0250121046
❄️ BUZYAPSAN KUTU TİP EVAPORATÖRLER
74 | Buzyapsan Kutu Evaporatör | BYS-SH20 BOX ¦ 22.22 m² ¦ 8343W Fan 1×400 ¦ R404/R449/R448 ¦ 35 Bar ¦ Üretim: 2024 | 1 | Seri No: 37.871
75 | Buzyapsan Kutu Evaporatör | BYS-SH30 BOX ¦ 32.58 m² ¦ 11600W Fan 1×450 ¦ R404/R449/R448 ¦ 35 Bar ¦ Üretim: 2025 | 4 | Seri No: 41.738
76 | Buzyapsan Kutu Evaporatör | BYS-SH35 BOX ¦ 35.62 m² ¦ 12337W Fan 1×450 ¦ R404/R449/R448 ¦ 35 Bar ¦ Üretim: 2024 | 5 | Seri No: 36.384
🌡️ KONDENSER BATARYALARI / ISI DEĞİŞTİRİCİLER
77 | Alkatherm Kondenser Bataryası | 30 M2 DAV KOND.BAT 35X1 ¦ Test: 30 Bar Damla Soğutma ¦ Beylikdüzü / İstanbul | 15 | İmalat No: 1707-0056
78 | Günay Kondenser (Yan Akışlı) | GNKF 1200 Yan ¦ 1400W ¦ Fan Ø120mm ¦ 2 Fan 0+45°C ¦ 35 BAR ¦ Üretim: 28 Kasım 2024 | 4 | Made in Turkey
79 | Günay Kondenser Box Ünitesi | GBOX 15-C1-135 ¦ Fan Ø350mm ¦ 1 Fan Kondenser: 15 m² ¦ Üretim: 14 Mayıs 2023 | 1
🧊 TİCARİ SOĞUTMA DOLAPLARI
80 | Ticari Soğutma Dolabı (Çift Kapılı) | -10+45°C ¦ Dijital Termostat ¦ Inox/Gri Iki Kapılı ¦ ~311L | 2 | Dijital kontrol
81 | Ticari Soğutma Dolabı (Üç Kapılı) | -10+45°C ¦ Dijital Termostat ¦ Gri Üç Kapılı ¦ ~340L | 3 | Dijital kontrol
🔩 GVN LIQUID RECEIVERS — EK
82 | GVN Vertical Liquid Receiver | VLR.A.30B.01.B1.C1 ¦ Güven Soğutma Üretim: 2024 ¦ Yeni Lot | 108 | Seri: GVN0224238772 |  |  | 47.54 | USD | GVN VLR.A.30B.01.B1.C1 1LT
83 | GVN Vertical Liquid Receiver | VLR.A.33B.06.B3.C3 ¦ Güven Soğutma Üretim: 2025 ¦ Seri: GVN0925405441 | 12 |  |  |  | 83.54 | USD | Muadil: GVN VLR.A.30b.06.B3.C3 (30Bar, 6LT)
84 | GVN Horizontal Liquid Receiver | HLR.GR.33B.05.B3.B3 ¦ Güven Soğutma Üretim: 2025 ¦ Seri: GVN1225426286 | 2
🛢️ SOĞUTUCU YAĞI
85 | Errecom Refrigeration Lubricant | Büyük Varil ¦ Mineral/Sentetik Karışım Air Conditioning & Refrigeration | 54 | Varil
86 | Errecom POE 170 | POE 170 ¦ 1 Litre ¦ Poliyoester Yağ 12×1L/koli ¦ HFC Sistemler için | 55 | 1L şişe
87 | Lubreeze NXT-POE-32 | POE Based ¦ Viskozite 32 cSt ¦ 5L Made in EU ¦ LB-32 ¦ HFC Sistemler için | 196 | 5L teneke |  |  | 100.52 | EUR
💨 SOĞUTUCU GAZ
88 | R290 Propane Soğutucu Gaz | R290 ¦ Propane ¦ Net Weight: 6kg Extremely Flammable ¦ UN3220 | 24 | 6kg tüp
🏗️ SOĞUK ODA PANELLERİ
89 | Soğuk Oda Sandwich Panel | Poliüretan / EPS İzolasyonlu Panel Kilit Profilli ¦ Soğuk Oda Duvar/Tavan | 67 | Çeşitli ölçüler
🏠 SYSTEMAİR VRF İÇ ÜNİTELER — EK3
90 | Systemair VRF Duvar Tipi İç Ünite | SYSVRF3 WALL 36 Q ¦ Art.No: 455459 12.7kg ¦ 220-240V~ 50Hz ¦ Made in PRC | 1
🌀 TALOS BAKIR KLİMA BORUSU (İZOLELİ)
91 | Talos İzoleli Bakır Boru | CLASS B-13mm ¦ Siyah-Düz ¦ 50Mt 1/4" 0.80mm + 1/2" 0.80mm ¦ PE EN 13501-1 | 2 | 50m makara | 13.03 | USD /m | — | — | Cantaş
❄️ DİĞER SOĞUTMA ÜNİTELERİ
92 | ACT Air Cool Technik Ünitesi | ZL940-DF210 ¦ With Heater Hava Soğutmalı Soğutma Cihazı | 1
⚙️ SCROLL KOMPRESÖRLER — EK
93 | Scroll Kompresör | 6HP ¦ Scroll Tip ¦ R404A/R407C Hermetic ¦ 3PH ¦ Genel Kullanım | 14 | Koli ambalajlı
94 | ZMT-453 Scroll Kompresör | Code 809 855 88 ¦ R407C ¦ POE 380-415V / 440-460V ¦ 3PH 50/60Hz ¦ Made in China | 1 | Üretim: 23.05.2015
❄️ BUZYAPSAN EVAPORATÖRLER — EK
95 | Buzyapsan Kutu Evaporatör | BYS-SH20 BOX ¦ 22.22m² ¦ 8343W Fan 1×400 ¦ R404/R449/R448 ¦ 35 Bar ¦ 2024 | 3 | Seri: 37.871 ¦ Ek lot
96 | Buzyapsan Kutu Evaporatör | BYS-SH30 BOX ¦ 32.58m² ¦ 11600W Fan 1×450 ¦ R404/R449/R448 ¦ 35 Bar ¦ 2025 | 1 | Seri: 41.738 ¦ Ek lot
97 | Buzyapsan Kutu Evaporatör | BYS-SH60 BOX ¦ 64.17m² ¦ 23780W Fan 2×450 ¦ R404/R449/R448 ¦ 35 Bar ¦ 2025 | 8 | Seri: 41.722
98 | Buzyapsan Tavan Tipi Evaporatör | BYS-TEA 116B ¦ Müşteri: DRC COOLING 22.09m² ¦ 6935W ¦ Fan 1×450 ¦ R449 ¦ 21 Bar | 1 | Seri: 2.101.110.008 ¦ 2021
🌡️ KONDENSER VE ISI DEĞİŞTİRİCİLER — EK
99 | Günay Kondenser | GN_1.500-1 ¦ 1740/2020W ¦ Fan Ø300mm ¦ 1 Fan -10+45°C ¦ Üretim: 5 Mayıs 2023 | 1 | Yerli Üretim
100 | Damla Kondenser/Evaporatör | GMC-SD14 ¦ 21695W (ΔT=15) ¦ Fan Ø500mm ¦ 1 Fan Üretim: 10 Ocak 2026 | 3
🧊 TİCARİ SOĞUTMA DOLAPLARI — EK
101 | Ticari Soğutma Dolabı (Tek Kapılı) | -10+45°C ¦ TFT Dijital Ekran ¦ Gri/İnox Tek Kapılı ¦ ~311L | 1 | TFT ekran
⚙️ HERMETİK KOMPRESÖRLER — EK
102 | Embraco Hermetic Kompresör | NEU6215GK ¦ R404A ¦ 220-240V~ 50Hz Made in Slovakia ¦ Nidec ¦ Original Product | 52 |  | 125.17 | EUR | 143.88 | EUR | Cantaş + Esen Soğutma
🛢️ SOĞUTUCU YAĞI — EK
103 | Errecom POE 170 (4L) | POE 170 ¦ 4 Litre Şişe ¦ Poliyoester Yağ 4×4L/koli ¦ HFC Sistemler ¦ 100 koli | 100 | 4L şişe ¦ 4/koli |  |  | 109.96 | EUR | Muadil: Esen 5L (4L yok) - Errecom OL6020 POE170 5Lt
104 | Errecom POE 68 (4L) | POE 68 ¦ 4 Litre Şişe ¦ Poliyoester Yağ 4×4L/koli ¦ HFC Sistemler ¦ 42 koli | 42 | 4L şişe ¦ 4/koli |  |  | 98.57 | EUR | Muadil: Esen 5L (4L yok) - Errecom OL6016 POE68 5Lt
105 | Lubreeze NXT-POE-68 | POE Based ¦ Viskozite 68 cSt ¦ 5L Made in EU ¦ HFC Sistemler için | 6 | 5L teneke
🏗️ SOĞUK ODA PANELLERİ — EK (Mespan)
106 | Mespan PU Sandwich Panel | Poliüretan İzolasyonlu Sandwich Panel Sarı Köpük ¦ Kilit Profilli ¦ Bursa/Manisa/Şanlıurfa | 60 | Çeşitli ölçüler
⚡ ELEKTRİK PANOLARI (TAM MONTAJLI)
107 | Elektrik Panosu (Büyük) | Schneider C20 MCB + CHNT Kontaktör Kompresör+Fan Kontrol ¦ İnox Kasa | 23 | Montajlı
108 | Elektrik Panosu (Küçük) | Eaton PKZM01-30 + Schneider HDB66 Motor Koruma + Sigorta ¦ İnox Kasa | 5 | Montajlı
❄️ KLİMA SİSTEMLERİ — SALON TİPİ
109 | Carrier Salon Tipi Klima (Ayaklı) | Floor Standing / Tower Type ¦ Carrier Soğutma+Isıtma ¦ R410A ¦ Inverter | 10
TOPLAM KALEM SAYISI |  |  | 109
🔍 FATURALARDA BULUNUP STOKTA OLMAYAN ÜRÜNLER
📋 DR02025000000012 — 07.02.2025 (Durmuş Çınar)
110 | Soğutma Grubu (Komple) | 3 HP (0/-18) 380V Tecumseh Kompresörlü Dış Ünite+Kumanda+İç Ünite | 1
111 | Soğutma Grubu (Komple) | 7,5 HP (0/+5) 380V Dorin Kompresörlü Dış Ünite+Kumanda+İç Ünite | 1
112 | Soğutma Grubu (Komple) | 8 HP (0/-20) 380V Tecumseh Kompresörlü Dış Ünite+Kumanda+İç Ünite | 1
113 | Soğutma Grubu (Komple) | 1 HP (0/+5) 220V Tecumseh Kompresörlü Dış Ünite+Kumanda+İç Ünite | 1
114 | Soğutma Grubu (Komple) | 4,5 HP (0/+5) 380V Tecumseh Kompresörlü Dış Ünite+Kumanda+İç Ünite | 1
115 | Soğutma Grubu (Komple) | 10 HP (0/+5) 380V Dorin Kompresörlü Dış Ünite+Kumanda+İç Ünite ¦ Çift Evaplı | 1
116 | Soğutma İç Ünite | 1694 W ¦ Fanlı+Valfli+Orifisli | 1
117 | Soğutma İç Ünite | 1576 W ¦ Fanlı+Valfli+Orifisli | 1
118 | Soğutma İç Ünite | 1180 W ¦ Fanlı+Valfli+Orifisli | 1
119 | Soğutma İç Ünite | 2803 W ¦ Fanlı+Valfli+Orifisli | 1
120 | Kontra Heksa Plywood Panel | 9mm × 125 × 250 ¦ Petek Desenli | 16
121 | PANETS/PPWP-120 Soğuk Oda Duvar Paneli | 120mm Poly-Poly Kilitli | 32.384 | m²
122 | PANETS/PWFP-120 Soğuk Oda Zemin Paneli | 120mm Poly-Playwood Kilitli | 9.108 | m²
123 | HINGETS/ATM1020.0120PP Menteşeli Kapı | 107×185 cm ¦ 120mm Poly-Poly | 1
124 | HINGETS/PTM0919.0120PP Menteşeli Kapı | 90×180 cm ¦ 120mm Poly-Poly | 1
125 | Soğuk Hava Depo Aksesuarı | Çeşitli aksesuar | 65.5 | m
📋 DR02025000000032 — 05.04.2025 (Durmuş Çınar)
126 | 250 CM DAISY VG Dik Camlı Reyon | 250 cm ¦ Soğutmalı Reyon | 2
127 | 375 CM DAISY VG Dik Camlı Reyon | 375 cm ¦ Soğutmalı Reyon | 1
128 | 187,5 CM DAISY VG Dik Camlı Reyon | 187,5 cm ¦ Soğutmalı Reyon | 1
129 | Cephe Tipi Pasta Dolabı | Soğutmalı ¦ Cephe tipi | 1
130 | Pasta Dolabı | Soğutmalı | 1
131 | Kasa Bankosu |  | 1
132 | Mermer Tablalı Böreklik | Mermer tabla | 1
133 | Soğuk Kahvaltı Dolabı | Soğutmalı kahvaltı dolabı | 1
134 | Benmari |  | 1
135 | Mermer Tablalı Çalışma Tezgahı | Mermer tabla | 1
136 | Ahşap Ekmek Standı |  | 1
137 | ACSETS/PZ080 Poly Zemin U Aksesuar | 50×80×50 mm | 150
138 | ACSETS/PZ100 Poly Zemin U Aksesuar | 50×100×50 mm | 150
139 | ACSETS/PZ120 Poly Zemin U Aksesuar | 50×120×50 mm | 150
140 | ACSETS/PD080 Poly Dış Köşe Aksesuar | 50×120 mm | 150
141 | ACSETS/PD120 Poly Zemin U Aksesuar | 80×140 mm | 150
142 | ACSETS/PD120 Poly Dış Köşe Aksesuar | 50×160 mm | 150
143 | ACSETS/PD120 Poly İç Köşe Aksesuar | 50×50 mm | 450
144 | ACSETS/PVC70 Hijyenik PVC İç Aksesuar | 70 mm | 450
145 | 5×1,5 TTR Kablo | 5 damarlı 1,5 mm² | 400 | m
146 | 3×1,5 TTR Kablo | 3 damarlı 1,5 mm² | 400 | m
147 | 5×2,5 TTR Kablo | 5 damarlı 2,5 mm² | 400 | m
148 | 60×40 Yapışkanlı Kablo Kanalı | 60×40 mm ¦ Yapışkanlı | 40 | adet
149 | Weiguang Fan Motoru YWF4E-250S | YWF4E-250S-92/25G ¦ 1380 RPM | 15 |  | — | — | 42 | USD | Esen Soğutma
150 | Weiguang Fan Motoru YWF4E-300S | YWF4E-300S-92/25G ¦ 1380 RPM | 15 |  | 42.83 | USD | 44 | USD | Cantaş + Esen Soğutma
151 | Weiguang Fan Motoru YWF4E-350S | YWF4E-350S-102/34G ¦ 1400 RPM | 15 |  | 57.11 | USD | 57 | USD | Cantaş + Esen Soğutma
152 | Weiguang Fan Motoru YWF4E-400S | YWF4E-400S-102/47G ¦ 1380 RPM | 15 |  | 64.25 | USD | 65 | USD | Cantaş + Esen Soğutma
153 | Weiguang Fan Motoru YWF4E-450S | YWF4E-450S-102/60G ¦ 1370 RPM | 15 |  | 71.38 | USD | 76 | USD | Cantaş + Esen Soğutma
154 | Weiguang Fan Motoru YWF4E-500S | YWF4E-500S-137/35G ¦ 1380 RPM | 15 |  | 95.18 | USD | 88 | USD | Cantaş + Esen Soğutma
155 | Ziehl-Abegg Fan Motoru | FN030-4EK WA V7-141667 | 1 |  | 110.47 | EUR | — | — | Cantaş
156 | Sentez Kaynak Teli |  | 2 | rulo
157 | Tecumseh Kompresör CAJ 2464 Z | CAJ 2464 Z ¦ Pistonlu Hermetic | 2 |  | — | — | 378.4 | EUR | Esen Soğutma
158 | Tecumseh Kompresör CAJ 4511 Y | CAJ 4511 Y ¦ Pistonlu Hermetic | 2 |  | — | — | 390 | EUR | Esen Soğutma
159 | Tecumseh Kompresör CAJ 4492 Y | CAJ 4492 Y ¦ Pistonlu Hermetic | 2 |  | — | — | 340.56 | EUR | Esen Soğutma
160 | Sanhua Basınç Presostatı | PS15AAL-S51 BSNPR ¦ 0.5-7 & 6-32 BAR | 36 |  |  |  | 41.85 | USD | Sanhua PS15AAL-S51
161 | Zingfa Kondenser Ünitesi QL3-74 | QL3 74 / 3HP TRI-R40 (LBP) | 2
162 | 120×120×38 mm Kare Fan | 120×120×38 mm ¦ Eksenel | 200 |  |  |  | 5.02 | USD | Muadil: Arifan 120*120*38mm Rulmansız
163 | GND 2.500-1 Evaporatör | GND 2.500-1 ¦ 1×450 D | 1
📋 DR02025000000079 — 22.10.2025 (Durmuş Çınar)
164 | Tek Kapı Endüstriyel Buzdolabı | +2 / +8 °C | 2
165 | Tek Kapı Endüstriyel Buzdolabı | -18 / -20 °C | 4
166 | Çift Kapı Endüstriyel Buzdolabı | +2 / +8 °C | 2
167 | Çift Kapı Endüstriyel Buzdolabı | -18 / -20 °C | 2
168 | Buzyapsan Kutu Evaporatör BYS-SH70 | BYS-SH70 BOX ¦ 70 m² Kabin Maksi | 4 | Seri:
169 | Menteşeli Soğuk Hava Depo Kapısı | 100mm Poly-Poly ¦ Çeşitli ölçüler | 49
📋 EL02025000000022 — 24.12.2025 (Elektrosan)
170 | PANETS/PPWP-80 Soğuk Oda Duvar Paneli | 80mm Poly-Poly Kilitli | 127 | m²
171 | PANETS/PPWP-100 Soğuk Oda Duvar Paneli | 100mm Poly-Poly Kilitli | 247.06 | m²
172 | PANETS/PPWP-150 Soğuk Oda Duvar Paneli | 150mm Poly-Poly Kilitli | 308 | m²
173 | SLİDETS/ATS2025.0100PP Sürgülü Kapı | 200×250 cm ¦ 100mm Poly-Poly | 2
174 | ACSETS/PZ080 Poly Zemin U Aksesuar | 50×80×50 mm | 30
175 | ACSETS/PZ100 Poly Zemin U Aksesuar | 50×100×50 mm | 30
176 | ACSETS/PZ150 Poly Zemin U Aksesuar | 50×150×50 mm | 40
177 | ACSETS/PD120 Poly Dış Köşe Aksesuar | 50×120 mm | 40
178 | ACSETS/PD120 Poly Dış Köşe Aksesuar | 50×160 mm | 40
179 | ACSETS/PD180 Poly Dış Köşe Aksesuar | 50×180 mm | 42
180 | ACSETS/PVC70 Hijyenik PVC İç Aksesuar | 70 mm | 186
181 | THERMETS/SHSC.MP10100.DT04SE Soğutma Grubu | 10 HP Yarı Hermetik Split ¦ Tam Takım | 1
182 | THERMETS/SHSC.LP10160.DT04SE Soğutma Grubu | 16 HP Semi Hermetik Dış Ünite ¦ Tam Takım | 1
183 | ThermETS/HSC.MP10030.TT04SE Soğutma Grubu | 3 HP Split Dış Ünite ¦ Tam Takım | 2
184 | ThermETS/HSC.MP10050.TT04SE Soğutma Grubu | 5 HP Split Dış Ünite ¦ Tam Takım | 1
185 | ThermETS/HSC.LP10020.ET04SE Soğutma Grubu | 2 HP Split Dış Ünite ¦ Tam Takım | 2
186 | ThermETS/HSC.LP10030.TT04SE Soğutma Grubu | 3 HP Split Dış Ünite ¦ Tam Takım | 2
187 | ThermETS/HSC.LP10050.TT04SE Soğutma Grubu | 5 HP Split Dış Ünite ¦ Tam Takım | 1
📋 EL02026000000003 — 23.01.2026 (Elektrosan)
188 | İzoleli Bakır Boru 3/4" | 3/4" ¦ İzolasyonlu ¦ 50m makara | 100 | makara | 15.38 | USD /m | — | — | Cantaş
189 | Bakır Boy Boru 22×1 | 22×1 mm ¦ İzolasyonsuz Boy Boru | 15 | adet/boy | 13.64 | USD /m | — | — | Cantaş
190 | Bakır Boy Boru 25×1 | 25×1 mm ¦ İzolasyonsuz Boy Boru | 30 | adet/boy | 15.49 | USD /m | — | — | Cantaş
191 | Bakır Boy Boru 28×1 | 28×1 mm ¦ İzolasyonsuz Boy Boru | 40 | adet/boy | 17.45 | USD /m | — | — | Cantaş
192 | 2×0,75 Sinyal Kablosu | 2 damarlı ¦ 0,75 mm² | 500 | m
193 | 19×22 mm İzole Boru | İç Ø19mm ¦ Dış Ø22mm | 20 | m
194 | 19×28 mm İzole Boru | İç Ø19mm ¦ Dış Ø28mm | 70 | m
TOPLAM KALEM SAYISI (STOKTA YOK) |  |  | 85